Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: Волинський обласний центр з гідрометеорології; вул. Звитяжна, 6, м. Луцьк, 43005; код за ЄДРПОУ – 20129181; категорія замовника – юридична особа, що забезпечує потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): дозиметр-радіометр (ДК 021:2015: 38340000-0 – Прилади для вимірювання величин).

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-06-10-009263-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики приладу радіометра-дозиметра  повинні відповідати  вимогам чинного законодавства України, які діють на період постачання товару та ДСТУ 7216:2011 «Прилади радіаційного контролю навколишнього середовища. Дозиметри та радіометри радіаційного контролю. Класифікація й загальні технічні вимоги», що затверджені Наказом від 01.02.2011 № 35 «Про затвердження національних стандартів України, змін до національних стандартів України та скасування чинності національного стандарту України ДСТУ ГОСТ 8.016:2009».

Прилад, що планується закуплятися Волинським обласним центром з гідрометеорології, необхідний для проведення метеорологічних спостережень за атмосферним тиском, вітром та експозиційною дозою радіації.

Обов’язкова можливість підтвердження наступних технічних характеристик предмету закупівлі: потужність амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінення (137Cs).

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: дані витрати заплановані на 2024 рік відповідно до кошторису доходів та витрат, а також плану асигнувань Волинського обласного центру з гідрометеорології.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі  визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (із змінами). Метод, застосований для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, – порівняння ринкових цін, які отримані шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару, що міститься в мережі інтернет у відкритому доступі, та в електронній системі закупівель «Прозоро», у тому числі каталогів з переліком Товарів на сайтах пастачальників.

Відповідно до підпункту 2 пункту 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, застосовано формулу визначення очікуваної ціни за одиницю  товару, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховано за формулою: Цод = (Ц1+…+Цк)/К, де Цод очікувана ціна за одиницю; Ц1 ціна, отримана з відкритих джерел інформації; К кількість цін отриманих з відкритих джерел інформації та визначено очікувану вартість приладів.

- Обсяг закупівлі:

дозиметр-радіометр (ДК 021:2015: 38340000-0 – Прилади для вимірювання величин) –  5 шт.; ціна за одиницю – 36000,00 грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмету закупівлі за ДК 021:2015: 38340000-0 – Прилади для вимірювання величин становить 180 000,00 грн з ПДВ.