Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: Волинський обласний центр з гідрометеорології; вул. Звитяжна, 6, м. Луцьк, 43005; код за ЄДРПОУ – 20129181; категорія замовника – юридична особа, що забезпечує потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): вимірювач атмосферного тиску цифровий БАР, комплект повірочний барометричний інспекторський БАР-І (ДК 021:2015: 38120000-2 – Метеорологічні прилади).

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-06-27-003529-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики приладів повинні відповідати  вимогам чинного законодавства України, які діють на період постачання товару та ТУ У 33.2-16308549.003-2002.

Прилади, що плануються закуплятися Волинським обласним центром з гідрометеорології необхідні для проведення метеорологічних спостережень.

Обов’язкова можливість підтвердження наступних технічних характеристик предметів закупівлі:

щодо вимірювача атмосферного тиску цифрового БАР – діапазон виміру тиску від 650 до 1080 гПа (від 489 до 812 мм.рт.ст.), поріг допустимої абсолютної похибки ±0,3 гПа;

щодо комплекту повірочного барометричного інспекторського БАР-І – діапазон виміру тиску від 650 до 1080 гПа (від 489 до 812 мм.рт.ст.), поріг допустимої абсолютної похибки ±0,2 гПа (±0,15 мм рт.ст.).

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: дані витрати заплановані на 2024 рік відповідно до кошторису доходів та витрат, а також плану асигнувань Волинського обласного центру з гідрометеорології.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі  визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (із змінами). Метод, застосований для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, – порівняння ринкових цін, які отримані шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару, що міститься в мережі інтернет у відкритому доступі, та в електронній системі закупівель «Прозоро», у тому числі каталогів з переліком Товарів на сайтах пастачальників.

Відповідно до підпункту 2 пункту 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, застосовано формулу визначення очікуваної ціни за одиницю  товару, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховано за формулою: Цод = (Ц1+…+Цк)/К, де Цод очікувана ціна за одиницю; Ц1 ціна, отримана з відкритих джерел інформації; К кількість цін отриманих з відкритих джерел інформації та визначено очікувану вартість приладів.

7. Обсяг закупівлі:

вимірювач атмосферного тиску цифровий БАР (ДК 021:2015: 38120000-2 – Метеорологічні прилади) – 2 шт.; ціна за одиницю – 40000,00 грн з ПДВ;

комплект повірочний барометричний інспекторський БАР-І (ДК 021:2015: 38120000-2 – Метеорологічні прилади) – 1 шт.; ціна за одиницю – 140000,00 грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмету закупівлі за ДК 021:2015: 38120000-2 – Метеорологічні прилади (вимірювач атмосферного тиску цифровий БАР, комплект повірочний барометричний інспекторський БАР-І): 220 000,00 грн з ПДВ.