Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: Волинський обласний центр з гідрометеорології; вул. Звитяжна, 6, м. Луцьк, 43005; код за ЄДРПОУ – 20129181; категорія замовника – юридична особа, що забезпечує потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): щогла метеорологічна (ДК 021:2015: 38120000-2 – Метеорологічні прилади).

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-07-16-007794-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики приладів повинні відповідати  вимогам чинного законодавства України, які діють на період постачання товару. Прилади, що плануються закуплятися Волинським обласним центром з гідрометеорології необхідні для проведення метеорологічних спостережень.

Обов’язкова можливість підтвердження наступних технічних характеристик предмету закупівлі:

щодо щогли метеорологічної - гідрометеорологічне допоміжне обладнання, для установки вимірювача параметрів вітру, а також інших умов метеорологічних приладів, що вимагають розміщення їх на певній висоті над поверхнею ґрунту. Щогла встановлюється на відкритий ґрунт без попереднього закладу фундаменту. Щогла витримує без поломок і залишкових деформацій навантаження, створювані окремо:

робочий температурний режим - 60°С до + 50°С;

напором вітру з верхньою межею робочої швидкості - не менше 60 м/с;

обмерзанням при рівномірному покритті поверхні шаром льоду товщиною - до 5 мм.

Висота щогли – 10 м.;

Висота точки кріплення вимірювача параметрів вітру над поверхнею ґрунту – 9,8 м.

Межі навантаження щогли у точці кріплення вимірювача параметрів вітру:

- маса – не більше 10 кг;

- парусність – не більше 0,2 м2.

Кріплення вимірювача параметрів вітру здійснюється на циліндричний наконечник з розмірами:

Діаметр - 20±1 мм.;

Висота – не менше 100мм.

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: дані витрати заплановані на 2024 рік відповідно до кошторису доходів та витрат, а також плану асигнувань Волинського обласного центру з гідрометеорології.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі  визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (із змінами). Метод, застосований для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, – порівняння ринкових цін, які отримані шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару, що міститься в мережі інтернет у відкритому доступі, та в електронній системі закупівель «Прозоро», у тому числі каталогів з переліком Товарів на сайтах пастачальників.

Відповідно до підпункту 2 пункту 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, застосовано формулу визначення очікуваної ціни за одиницю  товару, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховано за формулою: Цод = (Ц1+…+Цк)/К, де Цод очікувана ціна за одиницю; Ц1 ціна, отримана з відкритих джерел інформації; К кількість цін отриманих з відкритих джерел інформації та визначено очікувану вартість приладів.

7. Обсяг закупівлі:

щогла метеорологічна (ДК 021:2015: 38120000-2 – Метеорологічні прилади) – 1 шт. Ціна за одиницю – 44010,00 грн без ПДВ.