Изображение выглядит как текст, канделябр, символ, Шрифт

Автоматически созданное описание

**ДСНС України**

**КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ**

**(Кіровоградський ЦГМ)**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(оприлюднюється відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців громадських формувань, його категорія:** | КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ 25022, Україна , Кіровоградська обл., м. Кропивницький,  вул. Віктора Чміленка, 84  Код ЄДРПОУ: 05381188 |
| **2** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:** | Брикети паливні з деревини типу RUF («або еквівалент»)  ДК021-2015: 09110000-3 — Тверде паливо |
| **3** | **Ідентифікатор закупівлі:** | [UA-2024-07-12-004249-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-07-12-004249-a) Відкриті торги з особливостями |
| **4** | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** | Брикети паливні з деревини типу RUF мають відповідати наступним вимогам ДСТУ 8358:2015 «Брикети та гранули паливні з деревинної сировини. Технічні умови»:  - виготовлені з деревини листяних порід, прямокутні, суцільні, І групи якості (відповідно до п. 4.1 ДСТУ 8358:2015)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Найменування показників** | **Показник** | | 1 | Розміри у міліметрах:  - за довжиною:  - за товщиною і шириною або діаметром: | від 10 до 400  від 25 до 75 | | 2 | Щільність, кг/м3 | не менше ніж 1100 | | 3 | Насипна щільність, кг/м3 | не менше ніж 600 | | 4 | Вологість, % | не більше ніж 10 | | 5 | Зольність , % | не більше ніж 1,0 | | 6 | Найнижча питома теплота згорання, МДж/кг | не менше ніж 17,5 | | 7 | Вміст сірки, % | не більше ніж 0,08 | | 8 | Вміст хлору, % | не більше ніж 0,02 | | 9 | Вміст азоту, % | не більше ніж 0,3 | | 10 | Вміст дрібних частинок розміром менше ніж 15 мм, % | не більше ніж 8 | | 11 | Запиленість (вміст домішок), % | не більше ніж 2 | |
| **5** | **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** | Відповідно до розміру бюджетного призначення, визначеного відповідно до кошторисних призначень  на 2024 рік та потреби Замовника. |
| **6** | **Очікувана вартість предмета закупівлі:** | 50 000,00 грн. з ПДВ. |
| **7** | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.  При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель "Prozorro" маркет.  При обчисленні очікуваної вартості предмета закупівлі також враховувались кількість товару та місце доставки. |
| **8** | **Кількість закупівлі:** | на Метеостанцію Знам’янка – 5 тонн |
| **9** | **Процедура закупівлі:**  Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі | Нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178. |