**ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:** | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 39, корпус 2 Код ЄДРПОУ: 22864480 |
| 2 | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися****стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** | Мультиметр цифровий прецизійний, код 38340000-0 «Прилади для вимірювання величин» за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника |
| 3 | **Ідентифікатор закупівлі:** | Відкриті торги з особливостями [UA-2024-06-05-004237-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-06-05-004237-a) |
| 4 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** | Мультиметр цифровий прецизійнийТип: цифровий Клас: прецизійнийВимірювальні можливості:Постійна напруга: до 1000 ВЗмінна напруга:до 750 ВПостійний струм: до 5 АЗмінний струм: до 10 АОпір: до 50 МОмЄмність: до 50 мФВимірювання частоти: до 60 МГцВимір ємності: до 50 мФРежим вимірювання: Автоматичний.Точність: Висока точність вимірювань для постійного і змінного струму.Утримання даних за певні періоди вимірівФункція математичних вимірівФункція вимірювання температурРозрядність дисплея: 55000Комплектація: USB кабель, затискачі «алігатори», вимірювальні щупи, запасний запобіжник Живлення: побутова електрична мережа 220ВПідключення до ПКНастільний |
| 5 | **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** | сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах за рахунок коштів Державного бюджету України на 2024 рік. |
| 6 | **Очікувана вартість предмета закупівлі:** | 7800,00 грн. з врахуванням ПДВ. Очікувана вартість визначена на підставі моніторингу цін, виходячи з середньої ціни на ринку, яка склалась на даний час, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни постачальників, що містяться у відкритому доступі, на підставі розрахунку очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін, беручи до уваги наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (із змінами) за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0275915-20. |
| 7 | **Кількість закупівлі:** | 1 шт |
| 8 | **Процедура закупівлі:**Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: | нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178;  |
| 9 | **Адреси точок комерційного обліку споживача, по яких здійснюється постачання природного газу постачальником:** | 03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 39, корпус 2 |
| 10 | **Термін поставки (передачі) товару:** | протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту надання письмової заявки замовником, але не пізніше ніж до 31.12.2024 |