**ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:** | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 39, корпус 2 Код ЄДРПОУ: 22864480 |
| 2 | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися****стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** | Книжковий сканер формату А3 з V-подібною книжковою колискою ДК 021:2015 – 30210000-4 - Машини для обробки даних (апаратна частина) |
| 3 | **Ідентифікатор закупівлі:** | Відкриті торги з особливостями UA-2024-06-26-006999-a |
| 4 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** | Тип сканеру: Книжковий, планетарнийТип сенсору: CMOS, не менше ніж 28мегапікселейРежими: Сканування, перегляд в реальному часіРоздільна здатність: Не нижче 6144\*4608, не менше 360 dpiФормат сканування: ≤A3, 420 × 297 ммОдночасне сканування 2-х сторінок формату А4Книжкова колиска: V-подібна, регульованаФокусування: АвтоШвидкість сканування, А3: Не більше ніж 1,2 сек/стор.Формати файлів: JPEG, PDF, TIFF Експорт до форматів: JPEG, PDF, PDF з можливістю пошуку, Word, Excel, TIFFФормат відео: MJPGІнтерфейс: USB 2.0 High-Speed, HDMIПроцесор: Dual core openrisc 32bitЛазерний модуль: Не менше 3 променів для виміру вигину сторінок розвороту книжокЗапуск сканування: За допомогою кнопки, педалі та автоскануванняНаявність декількох джерел світла та можливість вибору між ними: Обов‘язково. Верхнє та бічне. Можливість відключення будь якого з них та регулювання яскравості.Драйвери: Спеціалізований драйверПрограмне забезпечення: Вбудований програмний модуль OCR ABBYY; Сумісність з ОС: Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11 (32-bit и 64 bit);MacOS 10.13 та вищеМожливості ПЗ: Пакетна обробка зображень.· Інтелектуальна корекція кривизни та обрізка.· Автоматичне вирівнювання кута повороту сторінки.· Покращення якості зображення. · Обробка кольорів зображення вбудованими в драйвер сканера алгоритмами.· Видалення пальців· Видалення порожніх сторінок· Нанесення водяних знаків· Антикварний режим· Автосканування (сканування без натискання кнопки/педалі)· Запис відео· OCR розпізнавання (не менше 180 мов)Оснащення:· V-подібна книжкова колиска· Сканер· Нерухомий вбудований екран: TFT 2.4" 4:3 (для позиціонування книги/документа)· Ручна кнопка сканування USB· Ножна педаль USB· Накладки на пальці· Бічні вогніГарантія: Не менше 12 місяців |
| 5 | **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** | сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах за рахунок коштів Державного бюджету України на 2024 рік. |
| 6 | **Очікувана вартість предмета закупівлі:** | 152000,00 грн. з врахуванням ПДВ. Очікувана вартість визначено виходячи з середньої ціни на ринку, яка склалась на даний час, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни постачальників, що містяться у відкритому доступі, на підставі розрахунку очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін, беручи до уваги наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (із змінами) |
| 7 | **Кількість закупівлі:** | 1 шт |
| 8 | **Процедура закупівлі:**Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: | нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178;  |
| 9 | **Адреси точок комерційного обліку споживача, по яких здійснюється постачання природного газу постачальником:** | 03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 39, корпус 2 |
| 10 | **Термін поставки (передачі) товару:** | не пізніше ніж до 31.08.2024 |