|  |
| --- |
|  |
| ДСНС України **Чернігівський обласний центр з гідрометеорології** |

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

 (оприлюднюється відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємцівта громадських формувань, його категорія:** | Чернігівський обласний центр з гідрометеорології14017 вул. Пантелеймонівська, 12, м.Чернігів; код ЄДРПОУ – 14228824;  |
| 2 | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельнимсловником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися****стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предметазакупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** | код ДК 021:2015 - 38120000-2 – Метеорологічні прилади**Гідрологічний вимірювач температури води «GIDRA» (або «еквівалент»)** |
| 3 | **Ідентифікатор закупівлі:** | [UA-2024-07-30-004137-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-07-30-004137-a) Відкриті торги з особливостями |
| 4 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** | **Гідрологічний вимірювач температури води "GIDRA" (або «еквівалент»)** призначено для вимірювання температури води під час проведення гідрологічних спостережень. Вимірювач живиться від вбудованого акумулятора, відображає цифрове значення виміряної температури, зміну виміряної температури за останні 20 с, індикацію режимів вимірювання та закінчення вимірювання, індикацію стану зарядки акумулятора. Дані добре читаються і вночі, і за яскравого сонця. Корпус захищений від проникнення вологи повітря та опадів. Конструкція: Вимірювач складається з таких компонентів: 1 - міцний пластиковий корпус із вимикачем і гніздом mUSB для заряджання акумулятора 2 - кронштейн для кріплення вимірювача на місці спостережень 3 - кабель з датчиком температури і двома мітками 30см (10см) і 50см (3м, 5м, 10м) 4 - блок живлення і кабель заряду акумулятора− для пристроїв, що розміщуються на відкритих метеомайданчиках до 100;− для пристроїв, що розміщуються в закритих приміщеннях до 75.Технічні дані:Діапазон робочих температур -40...+85ºС Діапазон вимірювань 0...+40ºСПохибка вимірювання ±0,1ºС (у діапазоні 0ºС...+40ºС) Роздільна здатність 0,1 ºС Розрядність відображення даних 0,1 ºС Габаритні розміри 90х75х40 мм Вага 130 грВага 130 гр |
| 5 | **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** | враховуючі розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторисних призначень  на 2024 рік. |
| 6 | **Очікувана вартість предмета закупівлі:** | 192000,00 грн з ПДВ.  |
| 7 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено після проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, шляхом отримання інформацій (комерційних пропозицій) від суб’єктів господарювання, які можуть бути потенційними учасниками закупівлі.Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі відбувалося на підставі даних ринку, а саме інформації з отриманих комерційних пропозицій на момент вивчення ринку згідно з пунктом 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), а саме: методом порівняння ринкових цін. |
|  | **Кількість закупівлі:** | **Гідрологічний вимірювач температури води "GIDRA" (або «еквівалент»)** 12 комплектів |
| 8 | **Процедура закупівлі:**Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: | нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України від 19.09.2019 № 114-IX) (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178. |